MAIRIE D’OURSEL-MAISON

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
10 SEPTEMBRE 2019
Le dix Septembre deux mille dix-neuf à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal dûment convoqués se sont réunis sous la présidence de Mr VASSELLE Alain, Maire. 
PRESENTS : Mesdames LUNT Sévilay, TILLIER Françoise - Messieurs DELATTRE Philippe – FONTANA Sylvain – PYPE Stéphane – BERLY Jean-Marie – PYPE Denis 
- LALY Jean-Paul

APPROBATION DU PV 
Le Conseil approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion du 11 juin 2019.
RPQS 2018
Mr HEBERT présente le RPQS aux membres du Conseil. Mr VASSELLE l’en remercie.
Mr. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable.

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :

· ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

· DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération

· DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
REMPLACEMENT D’UN COMPTEUR A LA STATION
Mr HEBERT informe le Conseil que le compteur d’eau de la station de pompage est à remplacer en 2019 suivant les recommandations de l’Agence de l’Eau (remplacement tous les 9 ans), ce dernier ayant été posé le 12 janvier 2012.  Le Conseil en prend acte.
DEVIS DE CHLORATION AUTOMATIQUE DE L’EAU
Mr BERLY a demandé à Mr HEBERT de chiffrer la mise en place d’un système d’alerte en cas de manque de chlore (bouteille vide). Le devis s’élève à 1 126.08 €. Après en avoir délibéré, le Conseil donne son accord.
BILAN CONTROLES DES HYDRANTS
Mr HEBERT a procédé le 21 août dernier au contrôle des hydrants et des aires de stockage pour la défense incendie. Les anomalies suivantes ont été relevées :
· Il reste quelques hydrants qui n’ont pas de zone de stationnement matérialisées au sol ;
· 1 hydrant n’a plus de bouchon DN70 (hydrants n° 2 à La Belle Assise) ;
· Plusieurs hydrants ne sont pas repérés (sur l’appareil ou au sol) ;
· Il manque 50 cm d’eau dans la réserve de la Belle Assise ;
· Il manque des panneaux d’identification sur quelques réserves.
Le Conseil évoque l’incendie de cet été et réfléchit aux solutions apportées à la défense incendie du village dans sa globalité.
PRIX DU M3 D’EAU 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter le prix du m3 qui reste à 2.90 € /m3.
DEVIS ACHAT TONDEUSE
Mr BERLY présente au Conseil 3 devis de la société Parmentier pour le remplacement d’une tondeuse. Après en avoir délibéré, le conseil décide d’acquérir une tondeuse d’un montant de 1649.00 € TTC. Une aide sera demandée au Fonds Olivier Dassault
PRESBYTERE
Mr PYPE D fait le point sur l’état des lieux du presbytère qui a eu lieu aujourd’hui et se félicite du bon état général de celui-ci. Reste le problème de la chaudière à changer et la cuve à fuel à déplacer.
Concernant le protocole d’accord transactionnel Mr VASSELLE souhaite que deux modifications soient apportées. En effet il y est fait mention d’un bail reconduit tacitement or cela n’est pas le cas. Sur l’article 2, il conviendrait d’ajouter que la SA réalisera les travaux qui seront nécessaire.
Mr PYPE S s’interroge sur le devenir du presbytère.

Mr VASSELLE propose de le mettre en location soit en gestion direct, soit en passant par un gestionnaire (Tandem immobilier), après la remise en état.
Le conseil lui donne pouvoir pour signer le protocole d’accord transactionnel pour l’organisation de la fin du bail à réhabilitation.
RAPPORT CLECT.
La commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a validé à l’unanimité le 19 août 2019 son rapport.
Cependant, pour être confirmé, ce rapport de la CLECT doit être approuvée par 50 % des communes représentant 2/3 de la population ou 2/3 des communes représentant 50 % de la population.

Il est demandé aux Conseils Municipaux de se prononcer sur ce rapport. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
· D’approuver le rapport tel que présenté.

GESTION DES EMPLOYES COMMUNAUX
Le Conseil décide de reporter ce point à un prochain conseil municipal.
QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES
Mr LALY attire l’attention du Conseil sur la remise en état des chemins des éoliennes. Il faut renforcer les rives. Mr VASSELLE prendra contact avec Energieteam pour ce qu’il convient de faire.

Concernant les travaux sur chemins communaux, Mr PYPE D est toujours dans l’attente de devis de l’entreprise RAMERY.
Mr PYPE S attire l’attention du conseil sur l’incohérence dans le ramassage des ordures. En effet, la collecte du tri sélectif est effectuée tous les 2 semaines et la collecte des ordures ménagères, toutes les semaines. Or depuis la modification du tri, les bacs de tri sélectifs se remplissent plus vite que celui des ordures ménagères. Il serait souhaitable d’inverser le ramassage (ordures ménagères, tous les 15 jours et tri sélectif toutes les semaines). 

Mr VASSELLE propose d’envoyer un courrier au SMDO.
Mr FONTANA demande si la commune pourrait organiser quelque chose afin de remercier les pompiers pour leur implication dans la maitrise de l’incendie.

Mr VASSELLE suggère de les inviter à la cérémonie des vœux.

Mme TILLIER informe le Conseil que les prises de courant de l’église sont recouvertes de salpêtre.

Mr VASSELLE demande que l’on contacte l’architecte.

Mr DELATTRE a remarqué que l’éclairage des vitraux ne fonctionne plus.
Mr VASSELLE demande que l’on avertisse l’électricien.

Mr PYPE D contactera Mr Legendre.
Mr DELATTRE informe le conseil que la barrière derrière la salle a été accrochée.
Mr DELATTRE demande où seront installées les tables de pique-nique.

Le Conseil propose d’en installer une au verger, une au lotissement, une à Oursel sur le placeau et 3 à la salle des fêtes.

Mr PYPE D informe le Conseil que les arbres sur la place de la salle des fêtes sont malades et qu’il faut prévoir de les abattre.

Mr VASSELLE propose de les remplacer par des arbres donnés par Energie team.

Mr PYPE D propose au Conseil de demander des devis pour pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes.

Mr BERLY attire l’attention du Conseil sur les recommandations du RGPD (Réglement général de la protection des données). Il suggère d’aménager les placards de la mairie (fermeture à clé).

Mr LALY informe le Conseil que des percements ont été effectués au niveau des panneaux d’entrée de la commune.

Mme TILLIER propose que soit complété le panneau indicateur « Salle polyvalente » d’Oursel par la mention « à 1 km ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 40.
Prochaine réunion le mardi 12 novembre à 19 h 00.
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